ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# сформированности компетенции ПК 2.5 «Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию»

Разработан в соответствии с ФГОС 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

квалификация техник

Чебоксары 2021

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

# ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию

Компетенция формируется дисциплинами:

| Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 4 и 5 семестр |
| --- | --- |
| Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения | 4 и 5 семестр |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

Дисциплина «Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций»

- Как называется совокупность устройств, предназначенные для производства, передачи и распределения электрической энергии?

А) энергетическая система

В) система электроснабжения

С) электростанция

Д) источник питания

Е) электрическая система

- Какая аббревиатура относится к электростанции, снабжающая потребителей электрической и тепловой энергии, располагающаяся в районе их потребления:

А) КЭС

В) ТЭЦ

С) ГРЭС

Д) ГЭС

Е) АЭС

- Нестандартным напряжением из приведенного ряда напряжений (кВ): 0,38; 0,66; 0,88; 1,0 является:

А) 0,38

В) 1,0

С) 3,0

Д) 0,66

Е) 0,88

- Как называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии на определенные территории согласно ПУЭ:

А) трансформаторная подстанция

В) электростанция

С) электрическая сеть

Д) распределительный пункт

Е) энергетическая система

- Как правильно пишется аббревиатура электростанции, которая преобразует кинетическую энергию воды в электрическую?

А) АЭС

В) ТЭС

С) ГЭС

Д) ГРЭС

Е) КЭС

- Нестандартным классом напряжения из приведенного ряда напряжений (кВ): 10; 20; 35; 50; 110 является:

А) 10

В) 20

С) 35

Д) 50

Е) 110

- Какая из ниже перечисленных электроустановок предназначена для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения без изменения промышленной частоты:

А) теплоэлектростанция

В) трансформаторная подстанция

С) приемный пункт

Д) распределительный пункт

Е) источник питания

- Как правильно пишется аббревиатура электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией располагающиеся в районе энергетических запасов:

А) ТЭС

В) ГЭС

С) АЭС

Д) ГРЭС

Е) КЭС

- Нестандартным классом напряжения из ниже приведенного ряда напряжений (кВ): 1; 3; 6; 9; 10 является:

А) 1

В) 3

С) 6

Д) 9

Е) 10

- Согласно ПУЭ на сколько групп делят электроприемники по режиму работы?

А) на 2

В) на 3

С) на 4

Д) на 5

Е) на 6

- Распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования:

А) распределительный пункт - РП

В) приемный пункт - ПП

С) источник питания - ИП

Д) трансформаторная подстанция -ТП

Е) электроустановка – ЭУ

- Расшифровать буквенную аббревиатуру – ГПП.

А) главный переключательный пункт

В) главный приемный пункт

С) городской пункт приема

Д) подстанция глубокого преобразования

Е) главная понизительная подстанция

- Как делятся тепловые электрические станции ТЭС по характеру обслуживания?

А) ГРЭС

В) КЭС

С) ТЭЦ

Д) АЭС

Е) перечисленные в п. А, В, С

- Электростанции, снабжающие потребителей только электроэнергией, но удаленные от них и передающие вырабатываемую мощность на высоких и сверхвысоких напряжениях.

А) ТЭС

В) ГЭС

С) ГРЭС

Д) КЭС

Е) АЭС

- Предприятия или установки, предназначенные для производства электроэнергии.

А) электростанция

В) энергосистема

С) трансформаторная подстанция

Д) система электроснабжения

Е) электрическая система

- В зависимости от вида энергии, потребляемой первичным двигателем, электростанции могут быть:

А) тепловыми

В) гидроэлектростанциями

С) атомными

Д) газотурбинными

Е) все вышеперечисленное

- Совокупность установок по выработке, распределению и потреблению электроэнергии и теплоты, связанных между собой электрическими и тепловыми сетями -

А) система электроснабжения

В) энергетическая система

С) электрическая система

Д) электростанция

Е) теплоэлектростанция

- Схема, на которой показываются основные функциональные части электроустановки и связи между ни ми -

А) принципиальная

В) оперативная

С) структурная

Д) главная

Е) функциональная

- Что является потребителями собственных нужд на трансформаторных подстанциях?

А) осветительные установки

В) вентиляционные установки

С) насосные станции

Д) механизмы механических мастерских

Е) все вышеперечисленные

- На сколько категорий разделяют электроустановки потребителей электроэнергии согласно ПУЭ?

А) на 2

В) на 3

С) на 4

Д) на 6

Е) нет правильного ответа

- Какие параметры указываются в паспорте завода - изготовителя электроприемника?

А) максимальные

В) минимальные

С) номинальные

Д) основные

Е) ток и напряжение

- Чем характеризуется повторно-кратковременный режим работы электроприемника?

А) температурой окружающей среды

В) периодом пауз

С) рабочим периодом времени включения

Д) коэффициентом продолжительности включения

Е) температурой нагрева электроприемника

- Как называется режим работы электроприемника, при котором машина успевает охладиться до температуры окружающей среды во время паузы?

А) кратковременный

В) повторно-кратковременный

С) продолжительный

Д) постоянный

Е) длительный

- Чему равна установленная мощность электроприемников ЭП?

А) max значению одного из ЭП Ру = Рmax

В) расчетному значению одного из ЭП Ру = Ррасч

С) сумме номинальных мощностей ЭП Ру = ∑РН

Д) сумме любых из данных мощностей ЭП Ру = ∑РН + Рmax + Ррасч

Е) нет правильного ответа

- Какие схемы электрических сетей применяют при равномерном распределении нагрузки по площади цеха?

А) радиальные

В) магистральные

С) смешанные

Д) кольцевые

Е) распределительные

- Какие схемы электрических сетей применяют при наличии групп нагрузок с неравномерным распределением их по площади цеха?

А) магистральные

В) кольцевые

С) смешанные

Д) радиальные

Е) распределительные

- Как называются схемы электрических сетей, питающие крупные электроприемники или распределительные пункты, от которых в свою очередь отходят самостоятельные линии, питающие мелкие электроприемники?

А) кольцевые

В) распределительные

С) радиальные

Д) смешанные

Е) магистральные

- Какими достоинствами обладают магистральные схемы электрических сетей?

А) надежность

В) простота

С) дешевизна

Д) высокая гибкость сети

Е) перечисленное в п. В, С, Д

- Какими недостатками обладают радиальные схемы электрических сетей?

А) неэкономичность

В) ограниченная гибкость сети

С) небольшая надежность

Д) перечисленное в п. А и В

Е) перечисленное в п. А, В, С

- Какие проводники электрических сетей производят питание электроприемников промышленных предприятий?

А) провода

В) кабели

С) шинопроводы

Д) токопроводы

Е) все вышеперечисленное

- Для чего используется разъединитель на ТП со стороны 10 кВ?

- Какие блокировки предусмотрены на КТП?

- Какое соотношение напряжений и токов на выводах обмоток низкого и высокого напряжения?

- Каким образом регулируется напряжение у потребителей?

- Когда устанавливают выключатели нагрузки со стороны 10 кВ?

- Как вычислить количество электроэнергии, переданной потребителям?

- Как вычислить мощность, потребляемую от трансформатора?

- Как работает усилитель в схеме уличного освещения?

- Как осуществляется управление уличным освещением?

- Как формируется пятипроводная воздушная линия 380 В?

- Как формируется шестипроводная воздушная линия 380 В?

- Для чего используется переключатель SA3?

- Как защищается ТП от перенапряжений?

- Какие условия необходимо выполнить для включения трансформаторов на параллельную работу?

- Как выполняется заземляющее устройство ТП и для чего оно предназначено?

- Что сработает на ТП при КЗ на отходящей линии 0,38 кВ?

- Что сработает на ТП при замыкании в лампе уличного освещения?

- Каким образом можно определить загрузку ТП?

- Как осуществляется блокировка между низковольтным щитом и разъединителем?

- Как изменить коэффициент трансформации силового трансформатора на ТП?

- Виды распределительных устройств

- Основные конструктивные элементы трансформатора.

- Как определяется коэффициент трансформации?

- Какие достоинства имеют открытые РУ?

- Какие недостатки имеют открытые РУ?

- Какие достоинства имеют открытые РУ?

- Какие недостатки имеют закрытые РУ?

- Какие достоинства имеют закрытые РУ?

- Определение номинальной мощности трансформатора

- Номинальные токи трансформатора

- Достоинства автотрансформаторов

- Недостаток автотрансформаторов

- Расположение оборудований на ОРУ

- Расположение оборудований на ЗРУ

- Назначение силовых выключателей

- Принцип гашения дуги в масляных выключателях

- Принцип гашения дуги в воздушных выключателях

- Достоинства и недостатки масляных выключателей

- Назначение, разновидность и применение разъединителей

- Назначение, разновидность и применение выключателей нагрузки

- Измерительные трансформаторы: разновидность и назначение

- Измерительные трансформаторы тока

- Измерительные трансформаторы напряжения

- Выбор измерительных трансформаторов

- Реакторы: разновидность и их характеристики.

| № п\п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для чего используется разъединитель на ТП со стороны 10 кВ? | Разъединитель используется для подключения и отключения линий питания, а также проведения ремонтных работ без отключения потребителей. |
| 2 | Какие блокировки предусмотрены на КТП? | На КТП предусмотрены различные блокировки для обеспечения безопасности работы и предотвращения неправильных действий персонала, например блокировка между разъединителем и выключателем или между выключателем и заземлителем. |
| 3 | Какое соотношение напряжений и токов на выводах обмоток низкого и высокого напряжения? | Соотношение напряжений и токов зависит от параметров трансформатора и нагрузки подстанции, но обычно на стороне 10 кВ напряжение составляет 10000 вольт, а на низкой стороне - 380 или 220 вольт. |
| 4 | Каким образом регулируется напряжение у потребителей? | Напряжение у потребителей регулируется трансформаторами и переключателями отпаек на высокой стороне. |
| 5 | Когда устанавливают выключатели нагрузки со стороны 10 кВ? | Выключатели нагрузки устанавливают, когда нужно отключать и включать нагрузки без разрыва цепи, например для подключения или отключения потребителей или ремонта. |
| 6 | Как вычислить количество электроэнергии, переданной потребителям? | Количество электроэнергии, переданной потребителям, можно вычислить путем измерения потребления электроэнергии в начале и конце определенного периода времени и затем вычесть первое значение из второго. |
| 7 | Как вычислить мощность, потребляемую от трансформатора? | Мощность, потребляемая от трансформатора, может быть вычислена путем измерения тока и напряжения на входе трансформатора и последующего умножения этих значений. |
| 8 | Как работает усилитель в схеме уличного освещения? | Усилитель в схеме уличного освещения работает путем усиления сигнала управления уличным освещением и передачи его на лампы. |
| 9 | Как осуществляется управление уличным освещением? | Управление уличным освещением осуществляется с помощью контроллеров, которые получают сигналы от датчиков освещенности и затем передают управляющие сигналы на усилители, которые в свою очередь управляют лампами. |
| 10 | Как формируется пятипроводная воздушная линия 380 В? | Пятипроводная воздушная линия 380 В формируется путем соединения трех фаз (L1, L2, L3) и нейтрального провода (N) вместе. Пятый провод - это защитное заземление (PE), которое обеспечивает безопасность в случае короткого замыкания или других неисправностей. |
| 11 | Как формируется шестипроводная воздушная линия 380 В? | Шестипроводная воздушная линия 380В формируется аналогично пятипроводной линии, только добавляется дополнительный провод защитного заземления РЕ. |
| 12 | Для чего используется переключатель SA3? | Переключатель SA3 используется для переключения между различными режимами работы системы уличного освещения. |
| 13 | Как защищается ТП от перенапряжений? | ТП защищается от перенапряжений с помощью разрядников или ограничителей перенапряжения, которые устанавливаются на вводе в ТП. |
| 14 | Какие условия необходимо выполнить для включения трансформаторов на параллельную работу? | Для включения трансформаторов на параллельную работу необходимо выполнить следующие условия: равенство коэффициентов трансформации, равенство напряжений короткого замыкания, равенство групп соединений обмоток и равенство нагрузочных способностей. |
| 15 | Как выполняется заземляющее устройство ТП и для чего оно предназначено? | Заземляющее устройство ТП выполняется в виде глухого заземления и предназначено для защиты от поражения электрическим током и обеспечения безопасности при работе с электрооборудованием. |
| 16 | Что сработает на ТП при КЗ на отходящей линии 0,38 кВ? | При КЗ на отходящей линии 0.38кВ на ТП сработает защита от короткого замыкания. |
| 17 | Что сработает на ТП при замыкании в лампе уличного освещения? | При замыкании в лампе уличного освещения на ТП сработает система управления уличным освещением, которая отключит неисправную лампу и включит резервную. |
| 18 | Каким образом можно определить загрузку ТП? | Загрузка ТП может быть определена путем измерения токов и напряжений на входе и выходе трансформаторов и последующего расчета коэффициента трансформации. |
| 19 | Как осуществляется блокировка между низковольтным щитом и разъединителем? | Блокировка между низковольтным щитом и разъединителем осуществляется с помощью механических или электронных устройств, которые предотвращают включение разъединителя при наличии напряжения на шинах или наоборот. |
| 20 | Как изменить коэффициент трансформации силового трансформатора на ТП? | Коэффициент трансформации силового трансформатора на ТП можно изменить, изменяя количество витков обмоток трансформатора. Для этого необходимо провести перемотку обмоток или заменить трансформаторные обмотки на новые с другим количеством витков. |
| 21 | Виды распределительных устройств | Распределительные устройства могут быть открытыми (ОРУ), закрытыми (ЗРУ) и комплектными (КРУ). |
| 22 | Основные конструктивные элементы трансформатора. | Основными конструктивными элементами трансформатора являются сердечник, обмотки, бак, система охлаждения, контрольно-измерительные приборы и устройства защиты. |
| 23 | Как определяется коэффициент трансформации? | Коэффициент трансформации определяется как отношение напряжений на первичной и вторичной обмотках при холостом ходе трансформатора. |
| 24 | Какие достоинства имеют открытые РУ? | Открытые РУ имеют следующие достоинства: простота конструкции, низкая стоимость, простота обслуживания и ремонта, возможность визуального контроля состояния оборудования. |
| 25 | Какие недостатки имеют открытые РУ? | Недостатками открытых РУ являются: отсутствие защиты от атмосферных воздействий, пожароопасность, возможность поражения электрическим током, затрудненность автоматизации процессов. |
| 26 | Какие достоинства имеют открытые РУ? | Открытые распределительные устройства (ОРУ) имеют ряд преимуществ перед закрытыми распределительными устройствами (ЗРУ). К ним относятся: простота конструкции и низкая стоимость, что делает их более доступными для широкого применения. Кроме того, ОРУ легко обслуживаются и ремонтируются, так как все оборудование находится на открытом воздухе. Также важным преимуществом ОРУ является возможность визуального контроля за состоянием оборудования, что позволяет своевременно выявлять и устранять неисправности. |
| 27 | Какие недостатки имеют закрытые РУ? | Однако у ОРУ есть и недостатки. Они не защищены от воздействия атмосферных явлений, таких как дождь, снег, ветер и т.д., что может привести к коррозии металлических частей оборудования и вызвать короткие замыкания. Кроме того, открытые распределительные устройства являются пожароопасными, и в случае возникновения пожара тушение может быть затруднено из-за открытого доступа к оборудованию. Наконец, работа с ОРУ может быть опасна для персонала из-за возможности поражения электрическим током. |
| 28 | Какие достоинства имеют закрытые РУ? | Закрытые распределительные устройства имеют несколько преимуществ по сравнению с открытыми распределительными устройствами. Во-первых, они обеспечивают лучшую защиту оборудования от атмосферных воздействий и коррозии, что увеличивает его срок службы. Во-вторых, ЗРУ более безопасны для персонала и окружающей среды, так как в них меньше вероятность возникновения пожаров и коротких замыканий. В-третьих, закрытые распределительные устройства проще в обслуживании и эксплуатации, так как доступ к оборудованию осуществляется через специальные двери и люки, что облегчает проведение ремонтных работ. Однако, ЗРУ стоят дороже, чем открытые распределительные устройства, и требуют больше места для установки. |
| 29 | Определение номинальной мощности трансформатора | Номинальная мощность трансформатора - это максимальная мощность, которую трансформатор может передавать через свои обмотки без перегрева или перегрузки. Номинальная мощность определяется на основе номинальных напряжений, токов и коэффициента мощности на входе и выходе трансформатора. |
| 30 | Номинальные токи трансформатора | Номинальный ток трансформатора - это максимальный ток, который может протекать через его первичную или вторичную обмотку без перегрева. Номинальные токи определяются на основе номинальной мощности, номинального напряжения и коэффициента мощности. |
| 31 | Достоинства автотрансформаторов | Основным достоинством автотрансформатора является его более высокий КПД по сравнению с трансформаторами на основе взаимной индукции. Это достигается за счет снижения потерь в обмотках и сердечнике благодаря тому, что часть обмотки является общей для первичной и вторичной цепей. |
| 32 | Недостаток автотрансформаторов | Однако автотрансформаторы имеют один существенный недостаток – отсутствие гальванической развязки между первичной и вторичной цепями. Это означает, что при возникновении короткого замыкания на вторичной стороне автотрансформатора, высокое напряжение может попасть на его первичную сторону, что может быть опасно для обслуживающего персонала. |
| 33 | Расположение оборудований на ОРУ | На открытых распределительных устройствах (ОРУ) оборудование обычно располагается на открытом воздухе, что обеспечивает его доступность для обслуживания и ремонта. Оборудование на ОРУ часто устанавливается на высоких опорах, что позволяет увеличить расстояние между оборудованием и землей и снизить вероятность коротких замыканий из-за попадания влаги или пыли. |
| 34 | Расположение оборудований на ЗРУ | В закрытых распределительных устройствах (ЗРУ) оборудование располагается внутри специальных помещений или зданий. Такое расположение оборудования обеспечивает его защиту от атмосферных воздействий и снижает риск возникновения пожаров. Однако обслуживание и ремонт оборудования в ЗРУ могут быть затруднены из-за ограниченного доступа к оборудованию и необходимости открывать и закрывать двери и люки в помещении. |
| 35 | Назначение силовых выключателей | Силовые выключатели предназначены для коммутации (включения и отключения) электрических цепей под нагрузкой. Они также используются для защиты электрических систем от коротких замыканий и перегрузок. Силовые выключатели могут быть как ручными, так и автоматическими, и могут быть установлены на открытом воздухе или внутри помещений. |
| 36 | Принцип гашения дуги в масляных выключателях | В масляных выключателях дуга гасится в масле, которое служит изолятором и средой для гашения дуги. Дуга возникает между контактами выключателя при их размыкании, и масло создает условия для ее быстрого гашения. Гашение дуги происходит за счет ее растяжения, охлаждения и деионизации в масле. |
| 37 | Принцип гашения дуги в воздушных выключателях | Воздушные выключатели гасят дугу с помощью сжатого воздуха, который подается под давлением в дугогасительную камеру. Когда контакты выключателя размыкаются, между ними возникает дуга, которая начинает гореть в воздухе. Сжатый воздух, подаваемый в камеру, обдувает дугу и охлаждает ее, что приводит к ее деионизации и гашению. Кроме того, поток воздуха создает вихревые потоки, которые также способствуют гашению дуги. |
| 38 | Достоинства и недостатки масляных выключателей | Масляные выключатели имеют ряд достоинств, таких как: Высокая отключающая способность. Надежность и долговечность. Простота эксплуатации и обслуживания. Возможность работы в широком диапазоне температур. Однако у них есть и недостатки, такие как: Большой вес и размеры. Необходимость специального оборудования для транспортировки и установки. Опасность возгорания и взрыва масла при неправильном использовании. |
| 39 | Назначение, разновидность и применение разъединителей | Разъединители предназначены для коммутации электрической цепи без тока, то есть в режиме, когда нет нагрузки. Они используются для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ на электроустановках. Существует несколько типов разъединителей: рубильники; разъединители с заземляющими ножами; вакуумные разъединители; элегазовые разъединители; воздушные разъединители; реверсивные разъединители. |
| 40 | Назначение, разновидность и применение выключателей нагрузки | Выключатели нагрузки предназначены для коммутации токов нагрузки в электрических цепях. Они используются в качестве вводных и распределительных аппаратов в электроустановках жилых и промышленных зданий, а также на предприятиях. Выключатели нагрузки бывают разных типов: • Автоматическими выключателями нагрузки - автоматически отключают нагрузку при превышении допустимого тока. • Вакуумными выключателями нагрузки - используются в высоковольтных цепях для коммутации больших токов. • Элегазовыми выключателями нагрузки - применяются в электроустановках с высоким напряжением и большими токами. |
| 41 | Измерительные трансформаторы: разновидность и назначение | Измерительные трансформаторы служат для преобразования высокого первичного напряжения во вторичное, более низкое напряжение, которое удобно использовать в различных измерительных и защитных устройствах. По назначению измерительные трансформаторы можно разделить на трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. |
| 42 | Измерительные трансформаторы тока | Трансформаторы тока служат для измерения тока и питания измерительных приборов и реле. Они обеспечивают преобразование тока высокого напряжения в ток низкого напряжения, удобный для использования в измерительных приборах. |
| 43 | Измерительные трансформаторы напряжения | Трансформаторы напряжения служат для измерения напряжения и питания измерительных приборов. Они преобразуют высокое первичное напряжение в низкое вторичное напряжение, которое затем используется в различных устройствах. |
| 44 | Выбор измерительных трансформаторов | Выбор измерительных трансформаторов зависит от многих факторов, включая тип измерительного прибора, требуемое напряжение, ток и другие параметры. Важно учитывать также требования к точности измерений, безопасности и надежности работы трансформаторов. |
| 45 | Реакторы: разновидность и их характеристики. | Реакторы - это устройства, которые используются для ограничения тока короткого замыкания в электрической сети. Они представляют собой катушки индуктивности, которые включаются последовательно с нагрузкой и обеспечивают снижение тока короткого замыкания. Реакторы различаются по своим характеристикам, таким как номинальное напряжение, номинальный ток, индуктивность и частота. |

Дисциплина «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения»

1. В каком режиме должен работать трансформатор напряжения?

а) В режиме холостого хода;

б) В режиме короткого замыкания;

в) В режиме перегруза;

г) В режиме недогруза;

д) В нормальном режиме.

2. На каком принципе работает дифференциальная защита трансформатора?

а) На принципе сравнения величины токов на стороне ВН и НН;

б) На принципе сравнения частот токов по концам защищаемого элемента;

в) На принципе сравнения фаз по концам защищаемого трансформатора;

г) На принципе сравнения напряжений;

д) На принципе сравнения мощности.

3. Какой коэффициент надежности применяется при выборе тока срабатывания дифференциальной защиты с реле РНТ от броска намагничивания?

а) 1.0-1.3;

б) 1.5-1.7;

в) 0.7-0.8;

г) 2.0-2.5;

д) 1.5-1.9.

4. По какому условию определяется уставка МТЗ трансформатора ст. ВН?

а) По условию несрабатывания на отключение при послеаварийных перегрузках, по условию согласования поток с МТЗ стороны НН;

б) По условию согласования с дифференциальной защитой;

в) По условию согласования с токовой отсечкой;

г) По условию согласования с газовой защитой;

д) По условию согласования с защитой от перегрузки.

5. Какой коэффициент надежности применяется при выборе тока срабатывания МТЗ трансформатора?

а) 1.1-1.2;

б) 1.5-1.6;

в) 1.6-1.8;

г) 2.0-2.5;

д) 1.8-1.9.

6. По каким условиям выбирается уставка тока срабатывания дифференциальной защиты трансформатора с реле РНТ-565?

а) 1) По условию от броска намагничивания;

2) По условию от тока небаланса при сквозном к. з.;

б) По условию отстройки от ;

в) По условию отстройки от Uмакс;

г) По условию отстройки от повышения частоты;

д) По условию отстройки от понижения частоты.

7. Какой коэффициент надежности применяется при выборе тока срабатывания дифференциальной защиты с реле РНТ от броска намагничивания?

а) 1.0-1.3;

б) 1.5-1.7;

в) 0.7-0.8;

г) 2.0-2.5;

д) 1.6-1.9.

8. Какой коэффициент надежности применяется при выборе тока срабатывания дифференциальной защиты с реле РНТ от тока небаланса?

а) 1.3;

б) 1.1;

в) 1.0;

г) 1.5;

д) 1.6.

9. Какой коэффициент надежности применяется при выборе тока срабатывания дифференциальной защиты с реле ДЗТ-11 от броска тока намагничивания?

а) Кн = 1.2-1.5;

б) Кн = 1.0-1.1;

в) Кн = 1.6-1.8;

г) Кн = 2.0-2.5;

д) Кн = 2.5-3.0.

10. Назовите коэффициент чувствительности пускового органа по напряжению комбинированной отсечки?

а) 1.5;

б) 2.0;

в) 0.8;

г) 1.2;

д) 0.9.

11. На каких трансформаторах устанавливается специальная токовая защита нулевой последовательности?

а) На трансформаторах с группой соединения ;

б) На трансформаторах с группой соединения ;

в) На трансформаторах с группой соединения ;

г) На трансформаторах с группой соединения ;

д) на автотрансформаторах.

12. В каких режимах работают нейтрали трансформаторов напряжением 110-750 кВ?

а) В режиме эффективного заземления нейтралей;

б) В режиме изолированной нейтрали;

в) В режиме резистивного заземления нейтралей;

г) В режиме с компенсированными нейтралями;

д) В режиме глухого заземления нейтрали.

13. В каком режиме работает аккумуляторная батарея?

а) В режиме постоянного подзаряда;

б) В режиме заряд-разряд;

в) В режиме тренировочного разряда;

г) В режиме холостого хода;

д) В режиме короткого замыкания.

14. Где должны включаться ТСН на подстанциях 6-10-35 кВ с выключателями на стороне ВН?

а) На шинах низшего напряжения;

б) На питающих линиях стороны ВН;

в) На ошиновке между трансформатором и выключателем стороны НН;

г) На территории здания подстанции.

15. Как обозначается на схемах реле напряжения?

а) KV;

б) КТ;

в) КН;

г) KW;

д) KVZ.

16. Как обозначается на схемах реле времени?

а) КТ;

б) KV;

в) KL;

г) КМ;

д) КН.

17. Как обозначается трансформатор тока на эл. схемах?

а) ТА;

б) РА;

в) PV;

г) РК;

д) TV.

18. Как обозначается на схемах короткозамыкатель?

а) QK;

б) QS;

в) QF;

г) PK;

д) SQ.

19. Какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора напряжения типа НОЛ?

а) 100 В;

б) 120 В;

в) 200 В;

г) 87 В;

д) 75 В.

20. Какие трансформаторы напряжения являются антирезонансные?

а) НАМИТ; НАМИ;

б) ЗНОЛ;

в) ЗНОМ;

г) НОЛ; НОМ;

д) НТМИ.

21. Какие трансформаторы служат только для измерения междуфазных напряжений?

а) НОЛ; НОМ;

б) НТМИ;

в) ЗНОЛ; НТМК ;

г) ЗНОМ;

д) НАМИ.

22. Какие защиты предусматриваются для защиты конденсаторной установки?

а) Защита от междуфазных к. з.; защита от перегрузки; защита от повышения напряжения;

б) Защита от однофазных к. з.; защита от утечки масла; защита от переохлаждения банок;

в) Защита от понижения напряжения;

г) Защита от нагрева;

д) Защита от атмосферных перенапряжений.

23. Назовите режимы заземления нейтрали автотрансформатора?

а) С глухозаземленной нейтралью;

б) С изолированной нейтралью;

в) С резистивной нейтралью;

г) С компенсированной нейтралью;

д) С разрядником в нейтрали.

24. В каком режиме работают нейтрали трансформаторов в сети 110 кВ и выше?

а) С эффективным заземлением нейтрали;

б) С изолированной нейтралью;

в) С компенсированной нейтралью;

г) С резистивным заземлением нейтрали;

д) С глухим заземлением нейтрали.

25. Какой коэффициент надежности принимается при выборе напряжения срабатывания РН-54/160?

а) 1.2;

б) 0.8;

в) 2.0;

г) 1.5;

д) 1.7.

26. Какой коэффициент возврата принимается при выборе напряжения срабатывания МТЗ с блокировкой по напряжению?

а) 1.2;

б) 0.8;

в) 1.6;

г) 1.1;

д) 0.9.

27. Назовите величины коэффициента самозапуска при расчете МТЗ линии при наличии общепромышленной нагрузки?

а) 4-5;

б) 1.5-2;

в) 1.1-1.3;

г) 1.4-2.0;

д) 0.9-1.0.

28. Назовите величины коэффициента чувствительности токовой отсечки силового трансформатора?

а) 1.0-1.2;

б) 2.0;

в) 0.8-0.9;

г) 1.2;

д) 1.5.

29. Как действует защита от понижения уровня масла в баке РПН?

а) Действует на сигнал;

б) Действует на отключение трансформатора;

в) Действует через спутник на информационную систему;

г) Действует на отключение подстанции;

д) Действует на локальную сеть.

30. Какие трансформаторы напряжения используются для контроля изоляции сети 6-10-35 кВ?

а) НПМИТ; ЗНОЛ; ЗНОМ; НАМИ;

б) НТМК;

в) НОС; ТПФМ; ТПЛ;

г) НОЛ;

д) ТПК.

- Принцип действия электромагнитного реле тока.

- Принцип действия электромагнитного реле напряжения.

- Технические характеристики реле тока.

- Технические характеристики реле напряжения.

- Конструкция промежуточного реле и его технические характеристики.

- Принцип действия промежуточного реле.

- Конструкция указательного реле и его технические характеристики.

- Принцип действия указательного реле.

- Конструкция реле мощности и их технические характеристики.

- Классификация и принцип действия реле мощности.

- Плюсы и минусы использования механических реле

- Перечислить токовые релейные защиты.

- Объяснить, в каких случаях применяют релейные защиты с контролем напряжения.

- Пояснить, в каких случаях применяют релейные защиты с контролем направления мощности.

- Назвать, какие параметры контролируются дистанционной защитой.

- Указать, что контролируют дифференциальные защиты.

- Перечислить виды защит кабельных линий.

- Перечислить виды защит силовых трансформаторов.

- Назвать отличия максимальной токовой защиты от токовой отсечки для линий электропередачи.

- Назвать отличия максимальной токовой защиты от токовой отсечки для линий трансформаторов.

- Перечислить виды защит высоковольтных присоединений различного назначения.

- Назвать, что является объектом управления в АСУ.

- Назвать, в каком режиме работы системы электроснабжения срабатывают автоматические устройства первого уровня.

- Пояснить, что такое сигнал.

- Пояснить, что называется сообщением.

- Назвать, что является единицей количества информации.

- Назвать, какие устройства называют телемеханическими.

- Указать назначение устройств телеуправления.

- Указать назначение устройств телесигнализации.

- Указать назначение устройств телеизмерения.

- Перечислить способы разделения каналов связи.

- Пояснить, каким образом организуется частотное разделение каналов связи.

- Перечислить классификацию каналов связи.

- Назвать, какими нормативными документами следует руководствоваться при проверке телемеханических устройств.

- Указать порядок проверки работы стойки в режиме телеуправления и телесигнализации.

- Описать порядок проведения опробований устройств телемеханики.

- Изложить технологию проведения профилактического контроля устройств телемеханики с указанием используемых приборов и инструментов.

- Перечислить этапы профилактического восстановления устройств телемеханики.

- Перечислить особенности технического обслуживания микропроцессорных устройств телемеханики.

- Перечислить виды работ, выполняемые при профилактическом контроле устройств телемеханики.

- Указать периодичность осмотров частотных каналов телемеханики.

- Перечислить неисправности мультиплексора стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики.

- Перечислить неисправности контроллера стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики.

- Перечислить неисправности модема стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики.

- Причины неисправностей в схемах РЗА и методы их устранения.

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принцип действия электромагнитного реле тока. | Электромагнитное реле тока работает на основе принципа электромагнитной индукции. Когда ток проходит через катушку реле, катушка создает магнитное поле, которое притягивает якорь. Если ток превышает заданный уровень (уставку), якорь притягивается, и контакты реле переключаются. |
| 2 | Принцип действия электромагнитного реле напряжения. | Электромагнитное реле напряжения работает по аналогичному принципу. Однако вместо тока измеряется напряжение. Когда напряжение на катушке реле достигает заданного уровня, якорь притягивается и контакты реле переключаются. |
| 3 | Технические характеристики реле тока. | К техническим характеристикам реле тока относятся: номинальное напряжение, ток срабатывания, ток отпускания, время срабатывания, время отпускания и погрешность измерения. |
| 4 | Технические характеристики реле напряжения. | К техническим характеристикам реле напряжения относятся: номинальное напряжение, напряжение срабатывания, напряжение отпускания, время срабатывания и время отпускания. |
| 5 | Конструкция промежуточного реле и его технические характеристики. | Промежуточное реле является вспомогательным устройством, используемым для усиления слабых управляющих сигналов. Оно имеет катушку, якорь и контакты. Технические характеристики промежуточного реле включают: номинальное напряжение катушки, ток катушки, количество контактов, коммутационную способность и время срабатывания. |
| 6 | Принцип действия промежуточного реле. | Промежуточное реле работает как усилитель слабого управляющего сигнала. Когда на катушку реле подается управляющий сигнал, якорь реле притягивается и замыкает контакты. Это позволяет использовать промежуточные реле для управления более мощными цепями или для обеспечения более высокого уровня изоляции между управляющей цепью и управляемой цепью. |
| 7 | Конструкция указательного реле и его технические характеристики. | Указательное реле имеет индикаторный элемент, который указывает на состояние реле. Когда реле срабатывает, индикаторный элемент показывает, что реле сработало. Конструкция указательных реле включает катушку, якорь, индикатор и контакты. Технические характеристики указательного реле включают номинальное напряжение, рабочий ток, количество контактов и индикаторный элемент. |
| 8 | Принцип действия указательного реле. | Принцип действия указательного реле заключается в том, что когда на катушку реле поступает управляющий сигнал, якорь реле притягивается, замыкая контакты и включая индикаторный элемент. Это позволяет оператору определить, сработало ли реле и в каком состоянии оно находится. |
| 9 | Конструкция реле мощности и их технические характеристики. | Реле мощности используется для измерения мощности в электрических цепях. Конструкция реле мощности включает катушку, якорь, контакты и элементы для измерения мощности. Технические характеристики включают номинальное напряжение, диапазон измерения мощности, точность измерения и количество контактов. |
| 10 | Классификация и принцип действия реле мощности. | Реле мощности классифицируются по различным параметрам, таким как диапазон измерения, точность, количество контактов и т.д. Принцип действия реле мощности заключается в измерении мощности в электрической цепи и передаче сигнала на управляющее устройство, если мощность превышает заданный порог. |
| 11 | Плюсы и минусы использования механических реле | Механические реле имеют ряд преимуществ, таких как надежность, простота конструкции и устойчивость к электромагнитным помехам. Однако они также имеют и недостатки, такие как высокое время срабатывания, ограниченная точность и необходимость периодического обслуживания. |
| 12 | Перечислить токовые релейные защиты. | Токовые релейные защиты предназначены для защиты электрических установок от коротких замыканий и перегрузок по току. Они контролируют ток в электрической цепи и срабатывают, если ток превышает определенное значение. |
| 13 | Объяснить, в каких случаях применяют релейные защиты с контролем напряжения. | Релейные защиты с контролем напряжения применяют в случаях, когда необходимо контролировать уровень напряжения в электрической системе. Они срабатывают, если напряжение падает ниже определенного значения или возрастает выше заданного предела. |
| 14 | Пояснить, в каких случаях применяют релейные защиты с контролем направления мощности. | Релейные защиты с контролем направления мощности применяют для определения направления потока мощности в электрической сети. Они используются для предотвращения неправильной работы оборудования или нарушения энергоснабжения. |
| 15 | Назвать, какие параметры контролируются дистанционной защитой. | Дистанционная защита контролирует расстояние от места установки защиты до точки короткого замыкания или перегрузки по току. Она основана на измерении сопротивления электрической цепи и сравнении его с заданным значением. |
| 16 | Указать, что контролируют дифференциальные защиты. | Дифференциальные защиты контролируют разность токов в двух или более фазах электрической цепи. Если разность токов превышает заданное значение, защита срабатывает и отключает электрическую цепь. |
| 17 | Перечислить виды защит кабельных линий. | Виды защит кабельных линий включают: Защиты от токов короткого замыкания; Защиты от перенапряжений; Дифференциальные защиты; Защита от токов утечки на землю; Контроль температуры кабеля. |
| 18 | Перечислить виды защит силовых трансформаторов. | Виды защит силовых трансформаторов включают: Защиты от токов короткого замыкания на выводах трансформатора; Дифференциальные защиты трансформатора; Максимальные токовые защиты трансформатора; Защиты от перегрузок трансформатора; Газовые защиты трансформатора. |
| 19 | Назвать отличия максимальной токовой защиты от токовой отсечки для линий электропередачи. | Максимальная токовая защита для линий электропередачи отличается от токовой отсечки тем, что она срабатывает при превышении током заданного значения, а токовая отсечка срабатывает при мгновенном превышении тока заданного значения. Максимальная токовая защита обеспечивает более плавную работу системы и предотвращает ложные срабатывания. |
| 20 | Назвать отличия максимальной токовой защиты от токовой отсечки для линий трансформаторов. | Максимальная токовая защита для трансформаторов отличается от токовой отсечки наличием времени задержки срабатывания, что позволяет предотвратить ложные срабатывания при кратковременных перегрузках. |
| 21 | Перечислить виды защит высоковольтных присоединений различного назначения. | Виды защит высоковольтных присоединений различного назначения включают в себя защиты от токов короткого замыкания, перенапряжений, дифференциальные защиты, защиты от токов утечки на землю, контроль температуры и другие. |
| 22 | Назвать, что является объектом управления в АСУ. | Объектом управления в АСУ (автоматизированных системах управления) могут быть различные элементы электроэнергетической системы, такие как генераторы, трансформаторы, линии электропередачи, нагрузка и т. д. |
| 23 | Назвать, в каком режиме работы системы электроснабжения срабатывают автоматические устройства первого уровня. | Автоматические устройства первого уровня срабатывают в режиме нормальной работы системы электроснабжения, когда все параметры находятся в допустимых пределах. |
| 24 | Пояснить, что такое сигнал. | Сигнал - это информация, передаваемая с помощью какого-либо физического процесса, например, электрического тока, электромагнитного излучения и т. д. В электронике сигнал обычно представляет собой изменение напряжения или тока во времени. |
| 25 | Пояснить, что называется сообщением. | Сообщение - это информация, передаваемая от отправителя к получателю с целью достижения определенной цели, например, информирования, обучения, управления и т. д. |
| 26 | Назвать, что является единицей количества информации. | Единицей количества информации является бит. Если в описать в байтах, то 1 байт равен 8 битам. |
| 27 | Назвать, какие устройства называют телемеханическими. | Телемеханическими называют устройства, которые позволяют управлять удаленными объектами на расстоянии. |
| 28 | Указать назначение устройств телеуправления. | Устройства телеуправления предназначены для передачи команд управления на удаленные объекты. |
| 29 | Указать назначение устройств телесигнализации. | Устройства телесигнализации предназначены для контроля состояния удаленных объектов и передачи информации о них на центральный пункт. |
| 30 | Указать назначение устройств телеизмерения. | Устройства телеизмерения предназначены для измерения параметров удаленных объектов (например, напряжения, тока, температуры) и передачи этой информации на центральный пункт. |
| 31 | Перечислить способы разделения каналов связи. | Разделение каналов связи может быть выполнено различными способами, включая частотное, временное, кодовое, пространственное разделение и т.д. |
| 32 | Пояснить, каким образом организуется частотное разделение каналов связи. | При частотном разделении каналов связи каждый канал занимает свою определенную полосу частот, что позволяет избежать взаимных помех между каналами. |
| 33 | Перечислить классификацию каналов связи. | Каналы связи можно классифицировать по различным параметрам, включая тип канала (аналоговый или цифровой), скорость передачи данных, дальность передачи и т.д. |
| 34 | Назвать, какими нормативными документами следует руководствоваться при проверке телемеханических устройств. | При проверке телемеханических устройств следует руководствоваться нормативными документами, такими как ГОСТы, стандарты МЭК и т.д. |
| 35 | Указать порядок проверки работы стойки в режиме телеуправления и телесигнализации. | Для проверки работы стойки в режиме телеуправления и телесигнализации необходимо выполнить следующие действия: Подключить стойку к источнику питания и проверить ее функционирование. Проверить правильность подключения внешних устройств к стойке. Выполнить проверку передачи команд телеуправления и приема сигналов телесигнализации. |
| 36 | Описать порядок проведения опробований устройств телемеханики. | Проведение опробований устройств телемеханики включает следующие этапы: Ознакомление с технической документацией и инструкциями по эксплуатации устройств; Проверка правильности подключения устройств к питающей сети и внешним устройствам; Выполнение тестовых операций по передаче команд и приему сигналов; Анализ результатов тестирования и выявление возможных неисправностей. |
| 37 | Изложить технологию проведения профилактического контроля устройств телемеханики с указанием используемых приборов и инструментов. | Профилактический контроль устройств телемеханики проводится с использованием следующих приборов и инструментов: Мультиметры для измерения электрических параметров; Осциллографы для анализа формы сигналов; Тестеры для проверки целостности цепей; Инструменты для разборки и сборки устройств (отвертки, ключи и т.д.). |
| 38 | Перечислить этапы профилактического восстановления устройств телемеханики. | Этапы профилактического восстановления устройств телемеханики включают: Диагностику неисправностей с использованием специализированного оборудования; Замену вышедших из строя компонентов на новые; Проверку работоспособности устройства после проведения ремонтных работ. |
| 39 | Перечислить особенности технического обслуживания микропроцессорных устройств телемеханики. | Микропроцессорные устройства телемеханики требуют особого подхода к техническому обслуживанию, поскольку они содержат сложные электронные компоненты и программное обеспечение. Особенности технического обслуживания включают: Регулярное обновление программного обеспечения; Калибровку измерительных каналов; Диагностику и устранение возможных программных сбоев. |
| 40 | Перечислить виды работ, выполняемые при профилактическом контроле устройств телемеханики. | Профилактический контроль устройств телемеханики может включать следующие виды работ: Проверку состояния механических и электронных компонентов; Проверку правильности установки параметров устройств; Проверку надежности электрических соединений; Очистку устройства от пыли и грязи. |
| 41 | Указать периодичность осмотров частотных каналов телемеханики. | Периодичность осмотров частотных каналов телемеханики определяется в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов. Обычно осмотры проводятся не реже одного раза в месяц. |
| 42 | Перечислить неисправности мультиплексора стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики. | С помощью самодиагностики мультиплексора стойки телемеханики могут быть выявлены следующие неисправности: обрыв или короткое замыкание в цепях питания; неисправность процессора или памяти; ошибки в работе программного обеспечения; некорректная работа портов ввода-вывода; неправильная настройка параметров мультиплексора. |
| 43 | Перечислить неисправности контроллера стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики. | Контроллер стойки телемеханики также может иметь ряд неисправностей, выявляемых с помощью самодиагностики: ошибки при чтении и записи данных на жесткий диск; неисправности в работе портов ввода-вывода; сбои в работе программного обеспечения контроллера; неправильное функционирование интерфейса связи с другими устройствами. |
| 44 | Перечислить неисправности модема стойки телемеханики, выявляемые с помощью самодиагностики. | Модем стойки телемеханики при самодиагностике может выявить следующие неисправности: неправильные настройки параметров связи; обрыв кабеля или отсутствие сигнала на входе модема; неработоспособность приемопередатчика модема. |
| 45 | Причины неисправностей в схемах РЗА и методы их устранения. | Неисправности в схемах релейной защиты и автоматики (РЗА) могут возникать из-за различных причин, таких как: ошибки при проектировании и монтаже, износ оборудования, воздействие внешних факторов (например, электромагнитных помех), ошибки персонала при эксплуатации и обслуживании. Для устранения неисправностей в схемах РЗА используются различные методы, такие как: диагностика и ремонт оборудования, обновление программного обеспечения, корректировка настроек, обучение и повышение квалификации персонала, применение более надежных компонентов и материалов. |

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Критерии оценивания сформированности компетенции (части компетенции) |
| --- | --- |
| ПК 2.5 «Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию» | выполнение 70% и более оценочных средств по определению уровня достижения результатов обучения по дисциплине |